# Методика решения задачи потокораспределения в ИСИГР

(методика подробно рассмотрена в [1])

Программа ИСИГР разработана коллективом авторов в Институте Систем Энергетики им. Мелентьева г. Иркутск. В рамках развиваемого здесь научного направления - теории гидравлических цепей создан уникальный арсенал методов расчета потокораспределения в гидравлических цепях (ГЦ) применимых к трубопроводным системам любого типа и назначения. Теперь, возможность применения этих методов доступна всем желающим благодаря проекту ИСИГР. На сегодня ИСИГР позволяет решать пока только 1 задачу – потокораспределение, однако, она является основой для решения многих других задач из области анализа, синтеза и управления.

# Математическая модель потокораспределения

Традиционная модель установившегося изотермического потокораспределения в ГЦ с сосредоточенными параметрами включает законы Кирхгофа и замыкающие соотношения

где  – -матрица инцидентности узлов и ветвей расчетной схемы с элементами , если узел  является начальным (конечным) для ветви  и , если ветвь  не инцидентна узлу ;  – -мерные векторы расходов и перепадов давления (пьезометрических напоров) на ветвях расчетной схемы;  – -мерная вектор-функция с элементами , отражающими законы падения давления (пьезометрического напора) от расхода на ветвях ГЦ;  – ()-мерный вектор узловых расходов с элементами  для притока в узел ,  для отбора в узле  и , если узел  – простая точка соединения ветвей;  – ()-мерный вектор узловых давлений (пьезометрических напоров).

Контурная модель потокораспределения имеет вид

отличается лишь способом записи второго закона Кирхгофа. Здесь  – ()-матрица контуров с элементами , если ориентация ветви  совпадает (не совпадает) с произвольно выбираемым направлением обхода контура  и , если ветвь  не принадлежит контуру ;   – число контуров/хорд. Отсюда . Эквивалентность обеих форм записи следует из того, что  в силу свойства ортогональности матриц  и  [1].

Задача состоит в определении векторов  при заданных матрице , векторе , известном виде  для  и заданном давлении (пьезометрическом напоре) в одном из узлов. В контурной модели вектор  определяется уже после решения задачи относительно и.

# Математическая модель потокораспределения (с нефиксированными отборами)

Модель установившегося изотермического потокораспределения в ГЦ с сосредоточенными параметрами при нефиксированных узловых отборах будет иметь вид

где  – -мерная вектор-функция с компонентами , , моделирующими зависимость узлового расхода от напора, при этом  для притока (расхода) в узле ,  если узел  имеет фиксированный расход,  если узел  – простая точка соединения ветвей или узел  не задействован в текущем режиме.

# Математическая модель неизотермического потокораспределения

От изменения температуры зависит плотность и вязкость транспортируемой среды. Установившийся температурный режим при заданных гидравлическом режиме (любой моделью) и свойствах потоков можно описать следующей системой уравнений, в которой ориентация ветвей предварительно приведена в соответствие с направлением потоков:

где  – -матрицы инцидентности, фиксирующие отдельно начальные и конечные узлы ветвей так, что ;  – -мерные векторы температур соответственно в начале и в конце ветвей расчетной схемы;  – -диагональные матрицы с компонентами соответственно  и  на главной диагонали;  – -мерный вектор узловых расходов тепла с элементами  в случае внешнего притока газа,  – в случае отбора,  – температура внешнего притока,  – температура смешения потоков в узле ;  – -мерный вектор температур смешанных потоков в узлах;  – -мерная вектор-функция, отражающая теплофизические характеристики ветвей; , , ,  – теплоемкости среды, соответственно, в начале и конце ветви, внешнего узлового притока и смеси в узле.

В данной модели: первое уравнение отражает закон теплового баланса в узлах; второе – условие на полное смешение потоков; третье – совокупность моделей изменения температуры на ветвях. Система уравнений разрешима относительно неизвестных температур (,), если заданы: температуры внешних притоков; распределение расходов (), давлений (); значения всех теплоемкостей и векторная функция .

# Методы решения

## Метод узловых Давлений (МД) с нефиксированными отборами

Пусть задано некоторое приближение к решению P=P1,P2, где индекс 1 – соответствует узлам с заданным отбором, а 2 с заданным потенциалом. Метод расчета сводится к организации процесса , на каждой k-й итерации которого поправка ΔP1k отыскивается из решения системы [1]

,

где A=A1,A2; ; ; ; , i=1,n; , t=1,v; v – число узлов с неизвестным давлением;  – вектор-функция, обратная к  с элементами , i=1,n, n – число ветвей. Поиск , в общем случае, может быть выполнен с помощью метода золотого сечения. Если  и  (где , – допустимые величины поправок к давлениям и небалансов расходов и отборов в узлах), то расчет закончен.

Неизвестные узловые расходы .

## Метод Контурных Расходов (МКР)

Данный метод основан на В – матрице с декомпозицией ветвей расчетного графа по признаку принадлежности ветвям-хордам (х) и ветвям остовного дерева (д). Пусть задано некоторое приближение по расходам , при котором , где k – порядковый номер итерации. Метод расчета сводится к организации процесса , на каждой k-й итерации которого поправка  отыскивается из решения системы [1]

,

где ; . Если  – расчет закончен ( – заданная точность соблюдения небалансов перепадов давлений/напоров в контурах). Неизвестные давления/напоры в узлах вычисляются после нахождения x путем последовательного перебора ветвей начиная с узлов с известным потенциалом в соответствии с топологией ГЦ, т.е. .

## Алгоритм глобального градиента (АГГ)

Пусть задано некоторое приближение к решению P=P1,P2, где индекс 1 – соответствует узлам с заданным отбором, а 2 с заданным потенциалом. Метод расчета сводится к организации процесса  и , на каждой k-й итерации которого поправки ΔP1k отыскиваются из решения системы

,

где ; ; ; . После чего отыскивается . Если  и  (где , – допустимые величины поправок к давлениям и небалансов расходов и отборов в узлах), то расчет закончен.

## Метод простой итерации (МПИ) с нефиксированными отборами

Пусть задано некоторое приближение к решению , где индекс 1 – соответствует узлам с заданным отбором, а 2 с заданным потенциалом. Метод расчета сводится к поиску  из решения системы [4]

,

где ; ; ;  – вектор-функция, обратная к  с элементами , , , , n – число дуг;  – приращение потенциала на дугах (насос , участок ).

Приближения  осциллируют около решения, поэтому -ое приближение можно определять по формуле ,   при вычислении .

Если  – расчет закончен ( – заданная точность соблюдения небалансов расходов и отборов в узлах).

Если ,  и  (где ,, – допустимые величины изменений давлений и расходов между итерациями, и небалансов расходов и отборов в узлах), то расчет закончен.

## Метод давлений хордовый (МДХ)

Пусть задано некоторое приближение к решению  и  где индекс 1 – соответствует узлам с заданным отбором, а 2 с заданным потенциалом. Метод расчета сводится к организации процесса ,  на каждой -й итерации которого поправка  и  отыскивается из решения системы [5]

,

где ; ; ; ;  – вектор-функция, обратная к  с элементами , , n – число ветвей; ; . Если  и  (где , – допустимые невязки по расходам и потерям давления), то расчет закончен.

Неизвестные узловые расходы .

# Модели узлов отбора

Для моделирования расхода воды через насадок используется зависимость (СП 5.13130.2015)

,

где  – расход через насадок, л/с;  – пьезометрический напор перед ней, м вод.ст.;  – коэффициент производительности насадки, принимаемый по технической документации на изделие, л/(с*м0,5);  – высота установки насадка относительно плоскости сравнения, м.

Модель потребления воды жилого здания имеет вид [4]

,

где  – требуемый (ожидаемый, заданный по проекту) напор в узле j;  – минимальный напор в узле j, при котором возможно поступление воды потребителю, может ;  – геодезическая отметка земли относительно плоскости сравнения, м;  – требуемый (ожидаемый, заданный по проекту) отбор в узле j.

Модель узла в виде отверстия сброса воды (открытая труба) в атмосферу

,

где  – коэффициент расхода участка (если выходное сечение совпадает с диаметром остальной части трубы, то ),  – радиус участка, м,  – ускорение свободного падения, м/с2.

# Модели элементов

Простейший вид зависимости для компонент  может быть задан как

,

где  – сопротивление пассивной ветви, вычисляемое по различным формулам [2,3].

Насосный агрегат (обобщенная характеристика насосной станции) имеет вид

,

где  – коэффициент, получаемый при аппроксимации паспортной напорно-расходной характеристики насоса (насосов станции),  – напор, развиваемый насосом (станцией) при .

Далее индекс принадлежности параметра ветви i опустим.

- Участок трубопровода. Применяется формула Дарси-Вейсбаха [2]

- ,

- где  – диаметр,  – длина,  – ускорение свободного падения,  – скорость,  – массовый расход. Здесь коэффициент гидравлического сопротивления  зависит от скорости (числа Рейнольдса , где – коэффициент кинематической вязкости).

Для вычисления , в свою очередь, существует множество формул в зависимости от назначения трубопровода, его типа, материала внутреннего покрытия, срока службы, режима течения среды (ламинарный, переходный, турбулентный) и т.д. Для примера в табл. 1 приведены некоторые распространенные в России и за рубежом формулы для , в которых  – коэффициент эквивалентной шероховатости, а коэффициенты  – зависят от материала трубы и режима течения.

- Таблица 1

Формулы и производные для коэффициента гидравлического сопротивления

| Формула |  |  |
| --- | --- | --- |
| С.Н. Шифринсона |  | 0 |
| Прандтля-Никурадзе (СНиП 2.04.07-86*) |  | 0 |
| Кольбрука-Уайта |  |  |
| А.Д. Альтшуля (СНиП 2.04.07-86*) |  |  |
| Ф.А. Шевелева (СНиП 2.04.02-84*) |  |  |

Эквивалентная шероховатость ( [мм]) материала труб принята следующая:

| Материал стенок трубы | Новые | Старые |
| --- | --- | --- |
| 1 Стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91) | 0.1 | 0.15 |
| 2 Чугунные напорные с раструбными соединениями (ГОСТ 9583-75) | 1.0 | 1.5 |
| 3 Асбестоцементные напорные Тип 1 (ГОСТ 539-80) | 0.1 | 0.6 |
| 4 Асбестоцементные напорные Тип 2 (ГОСТ 539-80) | 0.1 | 0.6 |
| 5 Асбестоцементные напорные Тип 3 (ГОСТ 539-80) | 0.1 | 0.6 |
| 6 Полиэтиленовые ПЭ 32 (ГОСТ 18599-2001) | 0.01 | 0.02 |
| 7 Полиэтиленовые ПЭ 63 (ГОСТ 18599-2001) с изменениями №1 | 0.01 | 0.02 |
| 8 Полиэтиленовые ПЭ 80 (ГОСТ 18599-2001) с изменениями №1 | 0.01 | 0.02 |
| 9 Полиэтиленовые ПЭ 100 (ГОСТ 18599-2001) с изменениями №1 | 0.01 | 0.02 |
| 10 Железобетонные напорные со стальным сердечником (ГОСТ 26819-86) | 0.3 | 0.8 |
| 11 Стальные бесшовные горячедеформированные (ГОСТ 8732-78) | 0.02 | 1.5 |
| 12 Стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734-75) | 0.02 | 1.5 |
| 13 Чугунные высокопрочные с шаровидным графитом (ТУ 14-161-183-2000) | 1.0 | 1.5 |
| 14 Стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) | 0.1 | 0.15 |
| 15 Стальные электросварные со спиральным швом (ГОСТ 8696-74) | 0.1 | 0.15 |
| 16 Трубы стеклянные (ГОСТ 8894-86) | 0.0015 | 0.01 |
| 17 Железобетонные напорные ВГП (ГОСТ 12586.1-83 1994) | 0.3 | 0.8 |
| 18 Трубы стеклопластиковые (ТУ 2296-011-26598466-96) | 0.01 | 0.02 |
| 19 Трубы стеклопластиковые (ТУ 2296-250-24046478-95 и ТУ 2296-366-05761910-2002) | 0.01 | 0.02 |
| 20 ПВХ-О | 0.007 | 0.007 |
| 21 ПП | 0.02 | 0.02 |
| 22 Нерж | 0.007 | 0.007 |
| 1 Покрытие цементно-песчаное | 0.05 | 0.22 |
| 2 Покрытие полиэтиленовое | 0.01 | 0.2 |
| 3 Покрытие полимер-цементное | 0.05 | 0.22 |

Задвижка. Применяется формула Вейсбаха [2]

,

где  – коэффициент местного сопротивления,  где r – степень прикрытия задвижки, r=0..1; a, b, c – коэффициенты, полученные путем аппроксимации таблично заданной характеристики.

Местные сопротивления. Либо может применяться формула Вейсбаха [2], где  – коэффициент местного сопротивления взятый из справочной литературы (суммированный показатель, если несколько сопротивлений), либо доля от сопротивления участка ветви. Совместное выражение для участка с учетом местных сопротивлений будет иметь вид

.

Регулятор расхода. Логика работы регулятора в методах расчета моделируется алгоритмическим способом: если , где  – минимальное сопротивление устройства;  – коэффициент пропускной способности полностью открытого устройства равный объему (м3/ч) пропускаемой жидкости при перепаде давления в 1 бар, то устройство работает в режиме удержания расхода равного заданному .  В противном случае устройство моделируется как ветвь простейшего вида.

Регулятор давления (редукционный клапан). Логика работы модели регулятора следующая:  – поддерживаемый регулятором потенциал узла, и если его величина больше заданной , то метод расчета принимает вместо полученной между k-итерациями величины значение заданной константы  и считается j-узлом с заданным потенциалом, а ветвь, моделирующая устройство временно удаляется из расчетного графа. В противном случае устройство моделируется как ветвь простейшего вида. В случае переворота потока данное устройство в случае «нормально закрытого» исполнения должно запираться, т.е. x=0 на i-ветви, однако вопреки этому, чтобы сохранить устойчивость вычислительного процесса данное условие следует выполнять уже после решения задачи потокораспределения.

# Литература

- Меренков А.П., Хасилев В.Я. Теория гидравлических цепей. – М: Наука, 1985. – 278с.

- Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. пособие. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Бастет», 2007. – 336 с.

- Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов (том 1). 1 изд., – М.: Издательство ВНИИМП, 2004.

- Епифанов С.П., Зоркальцев В.И. Задача потокораспределения с нефиксированными узловыми отборами // Водоснабжение и санитарная техника, 2012. – № 9.

- Новицкий Н.Н. Расчет потокораспределения в гидравлических цепях на базе их линеаризации узловыми моделями секущих и хорд // Известия академии наук: Энергетика, 6. 2013. –с. 56-69.

- Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления, – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Недра, 1982. – 224 с.