СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ И ЕГО ПРИМЕНИМОСТЬ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Гребнева О.А., Новицкий Н.Н.

(Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьтева СО РАН, г. Иркутск)

Введение

Эффективность решения задач развития, реконструкции и управления функционированием трубопроводных систем (ТПС) при повышении требований к их надежности и экономичности напрямую связана с уровнем применения методов математического моделирования и вычислительной техники, который не может быть обеспечен в отрыве от проблем достоверности информации о фактических характеристиках и параметрах ТПС, а также степени адекватности применяемых моделей реальному состоянию. Эти проблемы и составляют содержание задач идентификации.

…

Проблема динамической идентификации ТПС

Как было сказано выше, цель идентификации – получение параметров и характеристик ТПС с требуемой точностью (обеспечивающей требуемую адекватность используемых математических моделей), которые в процессе эксплуатации претерпевают существенные изменения, а коэффициенты этих характеристик недоступны прямому измерению или наблюдению. В разработанных ранее методах идентификации [10] предполагалось, что коэффициенты характеристик постоянны и задавались экспертно с каким-то начальным приближением. При переходе к рассмотрению динамической идентификации необходимо учитывать изменение этих характеристик, а также режимов функционирования ТПС во времени. При этом возникают следующие задачи: 1) оценивания состояния по результатам измерений; 2) параметрической идентификации; 3) прогнозирования.

…

Постановка задачи динамической идентификации

Рассмотрев вопросы модельного обеспечения ТПС можно перейти к математической постановки задачи идентификации в зависимости от степени параметрической и режимной нестационарности ТПС, а также от способа и темпа получения данных [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found]:

1. Ретроспективная идентификация состоит в определении оценок вектора параметров элементов () по результатам измерения параметров N установившихся режимов: , причем,  на период проведения измерений. В этих условиях очередность следования режимов во времени не имеет значения. Обработка результатов измерений может быть осуществлена автономно в рамках базовой математической постановки с критерием (1) при ограничениях в виде уравнений потокораспределения , где  и .

,            (1)

где  – вектор измерений параметров модели;  – ковариационная матрица ошибок измерений  полагается заданной,  – векторы измеренных и истинных значений .

…

Рис.1.  Двухуровневая модель управления

теплоснабжением потребителей

Таблица 1

Исходные данные и результаты расчета

| Дуги | Расходы, млн м3 | Замеры, ккал/м3 | Оценки калорийности | Оценки концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 170 | 8840 | 8862 | 0,043 |
| 2 | 90 | 8773 | 8773 | 0,030 |
| 3 | 110 | 9111 | 9072 | 0,074 |
| 4 | 180 | 8976 | 8893 | 0,047 |
| 5 | 70 | 8840 | 8893 | 0,047 |
| 6 | 140 | Нет замера | 8805 | 0,035 |
| 7 | 190 | 8908 | 8873 | 0,045 |
| 8 | 110 | Нет замера | 8893 | 0,047 |
| 9 | 110 | 9077 | 9072 | 0,074 |
| 10 | 155 | 8942 | 9003 | 0,064 |
| 11 | 295 | Нет замера | 8909 | 0,050 |
| 12 | 65 | 8908 | 8934 | 0,053 |
| 13 | 255 | Нет замера | 8889 | 0,047 |
| Значение целевой функции |  |  | 17350 |  |

Заключение

…

Литература

- Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. РД34.20.519-97. –М.: Служба передового опыта, 1998.

- Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на тепловые потери. РД34.20.519-97. – М.: Служба передового опыта, 1998.

- Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации. РД 153.34.1-20.526-00. – АООТ «ВТИ», 2001.

- N.N. Novitsky, News of the Russian Academy of Sciences. Energy, 6, 87 (2000) [in Russian]

- Новицкий Н.Н. Идентификация трубопроводных систем // Системные исследования проблем энергетики. Л.С. Беляев и др. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2000. С. 252-

- N.N. Novitsky, Evaluation of hydraulic circuits parameters  (Science, 1998) [in Russian]

- Srinivasa Lingireddy, Lindell E. Ormsbee. Hydraulic network calibration using genetic optimization // Civil Engineerng and environmental Systems. 2012. Vol. 19(1). Pp. 13–39.

- …

Исследование выполнено в рамках проекта III.17.4.3 программы фундаментальных исследований СО РАН (АААА-А17-117030310437-4)